SKOLSKI CENTAR SA DOMOM UCENIKA " DOSITEK OBRADOVIC"

ZRINJSKOG II FRANKOPANA 2 SUBOTICA

DANA 02.07.2016.

Del.br.450-1\16

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Na strani 8. konkursne dokumentacije dodaje se stavka 5. koja  glasi:

Ponudjac treba da ima 2 lica koja poseduju licencu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a izdato na osnovu člana 32. I 38. Zakona o zaštiti požara i člana 13. Pravilnika o polaganja stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema zaštite od požara.

Na strani 5 . konkursne dokumentacije stavka 1. menja se i glasi:

Prihvata se centralna jedinica sa standarndim LCD displejem sa fizickim tasterima

Na strani 6. konkursne dokumentacije stavka 3. menja se i glasi:

Izbacuje se oznaka 7000

Na strani 9. komkursne dokumentacije stavka 9. menja se i glasi:

umesto oznake HXXXX treba da stoji NHXHX

Na strani 15. konkursne dokumentacije  u dodatnim uslovima koji se ticu kadrovskog kapaciteta brise se uslov koji trazi od ponudjaca da poseduje jedno lice sa licencom za izradu glavnog projekta zatite od pozara.

Na strani 15. konkursne dokumentacije  u dodatnim uslovima koji se ticu kadrovskog kapacitea brise  se uslov koji trazi da je potreban gradjevinski inzenjer za unutrasnju instalaciju  vodovoda i kanalizaciju.

Naručilac u delu kadrovski kapacitet menja konkursnu dokumentaciju i  zahteva da Ponuđač ima 2 lica koja poseduju licencu za izradu glavnog projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema.

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE